附表
上犹县 2026年第（2）季度生活饮用水龙头水
监测结果公示
填报单位（公章）：上犹县疾控中心 填 报 人：朱玉芳
单 位 负 责 人：傅琳        填报时间：2026.6.1
	序号
	检测点位置
	检测指标
	检测单位
	第2季度检测结果
	不合格指标
	备注

	
	
	
	
	采样日期
	是否合格
	
	

	1
	上犹二中
	总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬（六价）、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐（以N计）、氨（以N计）、三氯甲烷、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、余氯、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐。
	上犹CDC
	2026.5.12
	是
	无
	

	2
	上犹二小
	
	上犹CDC
	2026.5.12
	是
	无
	

	3
	柒加壹商务宾馆
	
	上犹CDC
	2026.5.12
	是
	无
	

	4
	东城国际
	
	上犹CDC
	2026.5.12
	是
	无
	

	5
	阳光花园
	
	上犹CDC
	2026.5.12
	是
	无
	

	6
	县人民医院
	
	上犹CDC
	2026.5.12
	是
	无
	

	7
	县疾控中心
	
	上犹CDC
	2026.5.12
	是
	无
	

	8
	杨春兰酒家
	
	上犹CDC
	2026.5.12
	是
	无
	

	9
	和平社区卫生服务站
	
	上犹CDC
	2026.5.12
	是
	无
	

	10
	桂花园农贸市场
	
	上犹CDC
	2026.5.12
	是
	无
	


